# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП СП Сямженское «Сямженская электросеть»

(наименование организации)

162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Новая, 2

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | март |
| Отчетный период | 2015 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 14 | 18:45 | 14 | 20:25 | Падение дерева на ВЛ | Дерево спилено |
| 2 | январь | 19 | 06:12 | 19 | 07:50 | Пробой опорного изолятора на ТП «Ветстанция» | Изолятор заменен |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |